火力发电厂工业自动化系统需求分析

# 1. 项目背景

传统火力发电厂存在能源消耗高、污染排放量大等问题。本项目旨在通过升级核心工艺与配套设施，构建智能化、清洁化的发电系统，实现以下目标：

1、降低煤耗（目标值：<300g/kWh）

2、减少CO₂/SO₂排放（符合GB13223-2011标准）

3、提升设备自动化控制水平（自动化率>95%）

# 2. 可查看范围

项目经理

- Client开发人员

Client测试人员

- Server开发人员

Server测试人员

# 3. 专业术语

| 缩写 | 全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| C | Client | 客户端 |
| S | Server | 服务端 |
| TCP | Transmission Control Protocol | 传输控制协议 |
| SQL | Structured Query Language | 结构化查询语言 |
| ModBus |  | 工业现场总线协议，用于PLC设备通信 |
| RTSP | Real Time Streaming Protocol | 实时流传输协议 |
| XML | eXtensible Markup Language | 可扩展标记语言 |

# 4. 功能描述

  - 4.1.总功能清单

    - 4.1.1.Client端

    - (1) 注册、登录

    - (2) 权限管理

    - (3) 实时大屏显示:数据采集子系统[机组、锅炉压力、电力输出、环境信息等]

    - (4) 历史数据查询分析【要有曲线表格】

    - (5) 模拟量控制、参数模拟控制等

    - (6) 警告管理、故障管理：漏水、漏气、环境温湿度等

    - (7) 设备管理

    - (8) 燃料、物料管理

    - (9) 视频监控管理

    - (10) 版本更新

    - (11) 系统设置

    - (12) 日志查看

    - 4.1.2.Server端

- socket网络管理

- SQL封装、建库表、备份导出、防注入

- 日志封装生成

- 配置管理

- 版本管理

- 后台监测子系统

  - 4.2.实时大屏显示

    - 4.2.1.功能概述：

1) 数据动态展示：每秒更新机组转速、锅炉压力、湿度、空气质量(CO2、SO2等含量)、设备温度、电力输出功率、设备状态、煤炭存量、燃烧状态(如声波检测,激光检测等方法)、煤粉(两相流)、浓度、流量、颗粒大小等参数。

2) 告警联动：压力超限时模型变红闪烁，并弹窗提示；设备温度不适时，弹窗显示相应设备信息；燃料不足时，弹窗显示。

3) 多视图切换：支持全局概览、单机组监控等模式

- 5.模块流程图

# 6. 数据库设计

表1：设备实时数据表（tb_realtime_data）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | VARCHAR(20) | 主键,外键 | 设备唯一标识 |
| Ins_id | VARCHAR(20) | 主键,外键 | 仪器唯一标识 |
| data_type | INT | NOT NULL | 数据类型（1=压力,2=温度...） |
| value | FLOAT | CHECK(>0) | 采集数值 |
| timestamp | DATETIME | 主键 | 时间戳（精确到毫秒） |
| State | VARCHAR(20) | NOT NULL | 设备状态 |

表2：告警记录表（tb_alarm_log）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| alarm_id | BIGINT | 自增主键 | 告警ID |
| device_id | VARCHAR(20) | 外键 | 关联设备 |
| level | TINYINT | CHECK(1-3) | 告警级别（1=警告,2=严重） |
| description | TEXT | NOT NULL | 告警详情 |

- 7.UML类图

- 8.通信协议结构体

// 协议头部结构

struct Head {

int type;  // 协议类型

int len;   // 数据长度

};

请求结构体

struct TimeDIsplayReq {

Head head;

int dev_id;	// 设备

int ins_id;		// 仪器

TimeDIsplayReq (){

head.type = REAL_TIME_DISPLAY_REQ;

head.len = sizeof(TimeDIsplayReq);

}

};

响应结构体

struct TimeDIsplayRes {

Head head;

char d_name[32];

char i_name[32];

int state;

char data;

TimeDIsplayRes (){

head.type = REAL_TIME_DISPLAY_RES;

head.len = sizeof(TimeDIsplayReq);

}

};