F - IQPower  — 需求分析文档

# 1. 项目背景

火力发电辅助控制系统旨在通过数字化手段提升火力发电过程的自动化管理水平，实现对发电设备运行状态的实时监测、历史数据追溯、故障预警及设备全生命周期管理。服务端后台监测子系统作为核心模块，承担对发电过程中关键数据的采集、处理、分析及系统运行状态监控任务，保障发电系统稳定、高效运行。

# 2. 可查看范围

该需求文档的查看权限适用于以下人员：

项目经理

开发团队成员（前端、后端、AI、数据库工程师等）

测试人员

客户端产品负责人

系统架构师

高层管理人员（如需要了解项目概况）

文档涉及的内容需保密，未经授权不得向外部人员泄露。

# 3. 专业术语（缩写，名词解释）

| TCP | 传输控制协议，一种面向连接的、可靠的传输层通信协议。 |
| --- | --- |
| ModBus | 工业通信协议，用于实现设备间的数据交互。 |
| 模拟量控制 | 对连续变化的物理量（如压力、温度）进行调节控制。 |
| UML类图 | 统一建模语言类图，用于展示类之间的关系和结构。 |
| ER图 | 实体关系图，用于描述数据模型中实体和实体之间的关系。 |

# 4. 功能描述

## 4.1 总的功能描述

客户端功能：

- 注册、登录：支持用户注册账号，完成身份验证后登录系统，获取操作权限。

- 权限管理：管理员根据用户角色分配权限，如设备管理、数据查询等差异化操作权限。

- 实时大屏显示：通过数据采集子系统，实时展示机组运行状态、锅炉压力、电力输出、环境信息等关键数据。

- 历史数据查询分析：提供历史数据检索功能，支持对发电过程数据的统计、分析及可视化展示。

- 模拟量控制、参数模拟控制：对发电系统中的模拟量（如温度、压力）进行远程调节，支持参数模拟预控制。

- 警告管理、故障管理：实时监测漏水、漏气、环境温湿度异常等故障，触发警告机制，记录故障信息并支持处理追踪。

- 设备管理：实现发电设备档案管理、运行状态监控、维护计划制定等全生命周期管理。

- 燃料、物料管理：统计燃料消耗、物料库存，支持采购计划生成与消耗趋势分析。

- 视频监控管理：集成视频监控功能，实时查看发电现场画面，支持录像存储与回放。

- 版本更新：检测系统新版本，支持客户端程序在线更新与升级。

- 系统设置：提供参数配置功能，如通信设置、显示偏好、告警阈值等基础设置。

- 日志查看：查阅系统操作日志、故障日志，辅助问题排查与审计。

服务端功能：

- 通信协议封装、搭建：基于 TCP、ModBus 等协议完成通信链路搭建，实现服务端与客户端的数据稳定交互。

- 数据库封装、建库、表、备份、防注入：完成数据库设计与建表，实现数据存储封装，支持数据备份策略，集成防注入等安全防护机制。

- 日志封装、生成：记录系统运行日志，包括通信日志、操作日志、故障日志，便于后续追溯与问题定位。

- 配置管理：集中管理系统配置参数，确保服务端运行环境、功能模块的稳定配置。

- 版本管理：管理服务端程序版本，支持版本更新推送、回滚，保障系统迭代兼容性。

- 后台监测子系统：实时监控主进程运行状态，包括CPU、内存、日志模块等情况，保障系统稳定运行。

## 4.2 具体负责模块的描述

- 数据处理与监控：接收客户端上传的机组、锅炉压力、电力输出、环境信息等数据，进行解析、存储与异常检测。

- 系统状态监测：实时监控服务端通信协议（TCP、ModBus）运行状态、数据库读写状态、日志生成状态，确保服务端各模块稳定运行。

- 异常响应处理：对接收到的漏水、漏气、环境温湿度异常等警告信息进行分类处理，触发故障管理流程，向客户端发送预警指令。

- 负责模块的流程图

- 负责模块用到的数据库表

| 表名 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| client_status | 存储客户端状态数据 | id、client_id、cpu_usage、memory_usage、monitor_time |
| alarm_record | 记录报警信息 | alarm_id、client_id、alarm_type、alarm_time、handle_status |
| monitor_log | 存储监控日志 | log_id、client_id、log_content、log_time |

- UML类图

- 网络通信用到的结构体[私有协议]

数据传输结构体（私有协议）

typedef struct {

uint16_t type;       // 数据类型（1-设备状态，2-故障信息）

uint32_t device_id;  // 设备ID

float data_value;    // 数据值（如压力、温度）

uint32_t timestamp;  // 时间戳

} BackstageDataPackage;